Warszawa, dnia 12.11.2019 r.

ZapytaniE ofertowe nr 145/2019

na remont budowlany

Podział pomieszczenia na dwie części

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Miłosz Skierniewski, tel: 48 22 5892 529

e-mail: m.skierniewski@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 25.11.2019,  do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Podział pomieszczenia nr 642 na dwie części i wykonanie następującego zakresu prac:

- budowa ścianki działowej z płyt G/K;

- modernizacja instalacji elektrycznej;

- modernizacja instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej;

- modernizacja instalacji sygnalizacyjnej pożar;

- uzupełnienie cokołów na nowopowstałej ścianie;

- drzwi w ścianie działowej: drewniane z przeszkleniem mlecznym szkłem bezpiecznym, drzwi w kolorze białym;

- obowiązkowa wizja lokalna (rysunek poglądowy – załącznik) – w dniu 18.11.2019 r. – godzina do uzgodnienia z Kierownikiem Działu Technicznego – Miłoszem Skierniewskim

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny.

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: m.skierniewski@nencki.edu.pl.

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Podział pomieszczenia.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi (zgodnie z deklaracją w ofercie).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel: (48-22) 589 2180;, e-mail: w.boguta@nencki.gov.pl; http://www.nencki.gov.pl_