Warszawa, dnia 03.02.2020 r.

ZapytaniE ofertowe nr 11/2020

na usługę

zapewnienia pogotowia energetycznego w godzinach 16:00-8:00

dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Miłosz Skierniewski – Kierownik Działu Technicznego

e-mail: m.skierniewski@nencki.gov.pl; telefon kontaktowy: 22 589-25-29

Termin zgłaszanie ofert: nie później niż do dnia 11.02.2020, do godz. 12:00

Lokalizacja obiektu, którego dotyczy Zapytanie Ofertowe:

Teren Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą przy ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa

Zamawiający wymaga udziału w wizji lokalnej, która odbędzie się w dniu 05.02.2020 r., zbiórka o godzinie 10.00  przy portierni przy bramie wjazdowej.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi pogotowia energetycznego na terenie Instytutu Biologii Doświadczalnej im M. Nenckego PAN:

1.     Usługa pogotowia energetycznego jest rozumiana jako zespół czynności, które spowodują przywrócenie napięcia w wewnętrznej sieci siedziby Zleceniodawcy oraz usunięcie potencjalnych lub stwierdzonych zagrożeń.

2.     Usługa pogotowia energetycznego nie obejmuje naprawy urządzeń zewnętrznych, nienależących do infrastruktury budynków.

3.     Usługa pogotowia energetycznego będzie świadczona:

a.      W dniach poniedziałek – piątek w godzinach 16:00 – 8:00 oraz na wezwanie zamawiającego,

b.      W dniach sobota – niedziela i święta – 24 godziny.

4.     Wykonawca usługi jest zobowiązany do utrzymywania telefonu alarmowego, na który będą przekazywane zgłoszenia awarii.

5.     Czas dojazdu do obiektów Zleceniodawcy od momentu zgłoszenia telefonicznego nie może przekroczyć 90 minut.

6.     Materiały użyte do usunięcia awarii w ramach usługi pogotowia energetycznego będą rozliczone na fakturze miesięcznej jako „koszt dodatkowy” - wymagane zestawienie użytych materiałów.

Termin realizacji zamówienia – w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (100%).

III Opis Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty ma obejmować: WSZYSTKIE ELEMNETY SKŁADOWE ZAMÓWIENIA wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione w opisie przedmiotu zamówienia i nie podlegają odrzuceniu.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferent musi prowadzić nieprzerwanie działalność gospodarczą w w/w zakresie usług od minimum 3 lat co będzie potwierdzone stosownymi wpisami w CEiDG.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: m.skiernioweski@nencki.edu.pl.

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Pogotowie energetyczne.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione w opisie przedmiotu zamówienia i nie podlegają odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Termin realizacji zamówienia: w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.