Warszawa, dnia 07.11.2019 r.

ZapytaniE ofertowe nr 143/2019

na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych nr 104A i 104B

w Centrum Neurobiologii (wieża B) w budynku głównym

Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Marek Mańkowski – Zastępca Kierownika Działu Technicznego

e-mail: m.mankowski@nencki.edu.pl; telefon kontaktowy: 22 589-22-88

Termin zgłaszanie ofert: nie później niż do dnia 22.11.2019, do godz. 12:00

Lokalizacja obiektu, którego dotyczy Zapytanie Ofertowe:

Centrum Neurobiologii (wieża B) w budynku głównym Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą przy ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa

Zamawiający wymaga udziału w wizji lokalnej, godzina po umówieniu terminu z Kierownikiem Działu Technicznego - wizja w dniu 15.11.2019 r.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie remontu pomieszczeń biurowych nr 104A i 104B w wieży B budynku głównego w Centrum Neurobiologii:

- demontaż płyt sufitowych, wzmocnienie konstrukcji i ponowny montaż sufitu podwieszanego

- wyburzenie ścian G-K z uzupełnieniem tynków na ścianach pozostających

- demontaż instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, elektrycznej i komputerowej na likwidowanej ścianie G-K

- wykonanie nowych gniazd instalacji elektrycznych na wysokości 110 cm

- uzupełnienie wykładzin podłogowych (tarket lub równoważne)

- przygotowanie ścian pod malowanie (mycie, gruntowanie, uzupełnianie ubytków) i malowanie ścian farbami lateksowymi w kolorze odcień szarego (kolor do uzgodnienia z inwestorem)

Zakres prac zawiera Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1a do zapytania ofertowego

Gwarancja min. 24 miesięcy od dnia odebrania każdej z wymienionych prac protokołem bez zastrzeżeń (faktyczny termin gwarancji  - zadeklarowany w ofercie przez Wykonawcę)

Termin realizacji zamówienia – według deklaracji w ofercie Wykonawcy

2. Opis Przygotowania Oferty i jej Ocena

Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania, wyliczona na podstawie Przedmiaru robót – Załącznik nr 1a i zawierać następujące informacje i dokumenty:

- Informacja o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Cena oferty ma obejmować: WSZYSTKIE ELEMNETY SKŁADOWE ZAMÓWIENIA wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia, szczegółowo opisane w Przedmiarze robót (Załącznik nr 1a).

- Wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, skany zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Wykonawca musi prowadzić działalność nieprzerwanie od minimum roku, potwierdzone stosownymi wpisami w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej co może być przedmiotem weryfikacji Zamawiającego.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: m.mankowski@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Remont pomieszczeń biurowych w CN B.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował  kryterium ceny (100%).

3. Dodatkowe informacje

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji realizacji umowy z najlepszymi Oferentami.

- Zmawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Oferentów.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.