Warszawa, dnia 29-11-2019 r.

ZapytaniE ofertowe nr 161/2019

na dostawę

Elementu urządzenia do rejestracji i przechowywania danych behawioralnych

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Alicja Puścian

e-mail: a.puscian@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 09.12.2019 r., do godz. 10:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementu urządzenia do rejestracji i przechowywania danych behawioralnych.

Specyfikacja poniżej:

serwer NAS do bieżącej akwizycji danych z możliwością obsługi online i szybkim przesyłem danych w sieci

gwarancja: 60 miesięcy (z uwzględnieniem możliwości wymiany poszczególnych dysków)

| Procesor | Przynajmniej czterordzeniowy, ośmiowątkowy procesor 64-bitowy x86 taktowany zegarem 2,4 GHz do 2,7 GHz |  |
| --- | --- | --- |
| Pojemność pamięci masowej | Przynajmniej 120 TB zgodnej z systemami NAS |  |
| Pamięć RAM | Przynajmniej: 16 GB, maksymalna pojemność pamięci UDIMM: 64 GB (4 x 16 GB), RDIMM: 128 GB (4 x 32 GB) |  |
| Interfejsy (Komputerowe / Multimedialne) | LAN (10/100/1000/10000 MBit/s), LAN (10/100/1000 MBit/s), USB 3.0, USB 2.0 |  |
| obudowa: | Preferowany typ tower |  |
| Interfejs: USB 3.0 (płyta główna) | Przynajmniej 3 x |  |
| Interfejsy M.2: | Przynajmniej 2x |  |
| Interfejs: 10Gigabit-LAN | Przynajmniej 2 x |  |
| Interfejs: Gigabit-LAN | Przynajmniej 4 x |  |
| RAID | Tak, poziom minimum 1, 5, 6, |  |
| Chmura | tak |  |
| System wentylatora |  | Aktywne chłodzenie |
| Poziom hałasu |  | Nie więcej niż 25 dB |
| Zasilanie |  | z sieci elektrycznej |
| Rodzaj produktu |  | Serwer NAS |

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: a.puscian@nencki.edu.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Urządzenie do danych behawioralnych

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Termin realizacji zamówienia nie później niż do dnia 18.12.2019 r. (termin deklarowany do określenia w ofercie)

- Okres gwarancji-(nie krótszy niż 60 miesięcy (deklarowany okres do określenia w ofercie)

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel: (48-22) 5892180;, e-mail: w.boguta@nencki.gov.pl; http://www.nencki.gov.pl_