Warszawa, dnia 09.12.2019 r.

ZapytaniE ofertowe nr 163/2019

na usługę

utrzymania w sprawności technicznej centralnego ogrzewania, węzła cieplnego, instalacji wodociągowej, instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej

w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Miłosz Skierniewski – Kierownik Działu Technicznego

e-mail: m.skierniewski@nencki.gov.pl; telefon kontaktowy: 22 589-25-29

Termin zgłaszanie ofert: nie później niż do dnia 16.12.2019 , do godz. 12:00

Lokalizacja obiektu, którego dotyczy Zapytanie Ofertowe:

Budynek główny wraz z kompleksem zabudowań Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą przy ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa

Zamawiający wymaga udziału w wizji lokalnej, która odbędzie się w dniu 11.12.2019 r., zbiórka o godzinie 9:00 przy portierni przy bramie wjazdowej.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

- Utrzymanie w sprawności technicznej poprzez wykonywanie przeglądów i konserwacji, niezbędnych napraw oraz prace modernizacyjne i instalacji: centralnego ogrzewania, węzła cieplnego, instalacji wodociągowej (woda zimna i ciepła, cyrkulacja), instalacji kolektorów słonecznych (tzw. Solary) wraz z jej węzłami przyłączeniowymi oraz instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej (wewnętrznej i zewnętrznej).

W zakres usługi wchodzą wszelkie interwencje związane z likwidacją nieprawidłowej pracy oraz awarii, a w szczególności:

- wymiana odcinków rurociągów do 1,5 m

- wymiana zaworów czerpalnych, baterii, termometrów, manometrów

- wymiana osprzętu punktów poboru wody (wężyki, zaworki, czujniki, termometry i inne)

- wymiana misek ustępowych, umywalek, pisuarów, itp.

- naprawa izolacji rurociągów cieplnych i kanałów wentylacyjnych

- czyszczenie filtrów wodnych w układach CO i CT węzła cieplnego

Materiały niezbędne do realizacji powyższych zadań, zostaną zakupione przez Usługodawcę i rozliczone w comiesięcznym rachunku za konserwację. Robocizna związana z ich wykonaniem zostanie rozliczona w ramach podpisanego wynagrodzenia ryczałtowego.

Prace wykraczające poza podany powyżej zakres wymagają osobnego zlecenia powstałego po przedstawieniu przez wykonawcę oferty rzeczowo-finansowej.

- Wymagania:

- Całodobowa (7/24) gotowość do usuwania awarii

- Wymaga się utrzymywania stale aktywnego numeru telefonu zgłoszeniowego i poczty e-mail

- Czas reakcji na zgłoszoną awarię – do 3 godzin

- Znajomość budynków i instalacji w IBD

- IBD nie dopuszcza zlecania realizacji zadań podwykonawcom

- Uczestnictwo w wizji lokalnej jest obowiązkowe

- Uprawnienia budowlane w branży instalacyjno-inżynieryjnej oraz przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa

- Uprawnienia do eksploatacji urządzeń grupa 1 – D i E

- Uprawnienia do eksploatacji urządzeń grupa 2 – D i E

- Uprawnienia do eksploatacji urządzeń grupa 3 – D i E

- Uprawnienia (certyfikat dla przedsiębiorców) F-Gazy

- Certyfikat kwalifikacji charakterystyka i zastosowanie systemu zgrzewanego z polipropylenu oraz technik montażu systemu zgrzewanego z polipropylenu marki SIGMA-LI

- Zaświadczenie znajomości wykonawstwa instalacji sanitarnych z miedzi

- Autoryzacja firmy VAILLANT w zakresie montażu i serwisu kotłów gazowych, pomp ciepła i rozwiązań proekologicznych w instalacjach grzewczych

- Certyfikat znajomości urządzeń dla ciepłownictwa firmy DANFOSS

- Certyfikat metody równoważenia hydraulicznego instalacji HVAC

- Znajomość zagadnień techniki pompowej w instalacjach grzewczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych firmy WILO, projektowanie tych układów – potwierdzona stosownym certyfikatem

- Doświadczenie w pracy z regulatorami firmy SAMSON (umiejętność konfigurowania i parametryzowanie regulatorów typ TROVIS) – potwierdzona stosownym certyfikatem

- Doświadczenie w pracy z wytwornicami pary firmy CERTUSS – potwierdzona listem referencyjnym

- Certyfikat potwierdzający znajomość doboru i eksploatacji mieszadeł w bioreaktorach opartych na technologii osadu czynnego

- Oferent musi prowadzić nieprzerwanie działalność od minimum dwóch lat, co będzie potwierdzone stosownymi wpisami w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Termin realizacji zamówienia – w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy

2. Opis Przygotowania Oferty i jej Ocena

Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania i zawierać następujące informacje i dokumenty:

- Informacja o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Cena oferty ma obejmować: WSZYSTKIE ELEMNETY SKŁADOWE ZAMÓWIENIA wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

- Wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, skany zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Wykonawca musi prowadzić działalność nieprzerwanie od minimum trzech lat, potwierdzone stosownymi wpisami w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej co może być przedmiotem weryfikacji Zamawiającego.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: m.skierniewski@nencki.edu.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Serwis hydrauliczny

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował  kryterium ceny (100%)

3. Dodatkowe informacje

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji realizacji umowy z najlepszymi Oferentami.

- Zmawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Oferentów.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.