Warszawa, dnia 03-03-2020 r.

ZapytaniE ofertowe nr 30/2020

na dostawę

wyposażenia stanowiska pracy pracowników B+R

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Emilia Rejmak-Kozicka

e-mail: e.rejmak@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 11.03.2020r., do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Wyposażenia stanowiska pracy pracowników B+R obejmujący:

- Stół wyspowy o wym. (szer. x gł x wys.) 2500x1405x900 mm  (2 szt.)

- - stelaż typu "A" z profili stalowych 30x30x2 mm, malowanych proszkowo farbami epoksydowymi

- - blat z żywicy fenolowej gr. 20 mm

- - nadstawka z 2 półkami ze szkła bezpiecznego

- - 12 gniazd elektrycznych 230 V IP54

- - oświetlenie ledowe umieszczone pod dolną półką nadstawki

- Stół o wym. (szer. x gł x wys.) 1750x750x900 mm (1szt.)

- - stelaż typu "A" z profili stalowych 30x30x2 mm, malowanych proszkowo farbami epoksydowymi

- - blat z żywicy fenolowej gr. 20 mm

- - 3 x półka laminowana nad stołem z oświetleniem ledowym w dolnej półce

- Półka z płyty laminowanej o gr. 18 mm, okleina pcv gr. 2 mm, dł. 4500 mm, gł. 300 mm (1 szt.)

- Stanowisko do mycia o wym. (szer. x gł. x wys.) 650x750x900 mm (1 szt.)

- - stelaż typu "A" z profili stalowych 30x30x2 mm, malowanych proszkowo farbami epoksydowymi

- - blat z żywicy fenolowej gr. 20 mm z podniesionym obrzeżem

- - 1 x zlew ceramiczny

- - 1 x bateria laboratoryjjna z/c woda

- - 1 x ociekacz kołkowy

- - pod blatem szafki laminowane:

- - 1 x "600" zlewozmywakowa, instalacyjna

- Stół o wym. (szer. x gł x wys.) 730x750x900 mm (1 szt.)

- - stelaż typu "A" z profili stalowych 30x30x2 mm, malowanych proszkowo farbami epoksydowymi

- - blat z żywicy fenolowej gr. 20 mm

Gwarancja: min. 24 miesięcy

Dostawa, rozładunek, wniesienie i rozmieszczenie elementów systemu wg projektu,

Montaż, w tym podłączenie do czynników energetycznych w obrysie mebli,

Szkolenie pracowników w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji systemów

Termin realizacji – do 10 tygodni od dnia zawarcia Umowy

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu.

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: e.rejmak@nencki.edu.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: wyposażenie stanowiska pracy

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi max. do 10 tygodni (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel.: (48-22) 589 21 80;, e-mail: w.boguta@nencki.edu.pl; http://www.nencki.gov.pl_