\

Warszawa, dnia 04.11.2019 r.

ZapytaniE ofertowe nr 140/2019

na dostawę

Spektrofotometru UV/VIS

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Zbigniew Zieliński

e-mail: z.zielinski@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 12.11.2019,  do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Spektrofotometr UV/VIS

- Wymiary urządzenia nie więcej niż 17cmx12 cm

- Ciężar nie więcej niż 1 kg

- Objętość mierzonej próbki: od co namniej1ul

- Powierzchnię kontakty muszą stanowić światłowody kwarcowe

- Funkcja pomiaru stężenia kwasów nukleinowych dsDNA, ssDNA, RNA

- Precyzja pomiaru absorbancji: nie gorsza niż 0,002A

- Zakres pomiaru stężenia BSA: minimum od 0,12 mg/ml do co najmniej 45 mg/ml bez potrzeby powtarzania pomiaru próbki o nieznanym stężeniu, bez konieczności zagęszczania lub rozcieńczania

- Funkcja pomiaru stężenia białek metodą A280

- Oprogramowanie wewnętrzne sterujące, wbudowany monitor

- Pomiar w trzech ustalonych długościach fal 260nm, 280nm i 365nm w świetle UV

- Pomiar bezpośrednio w próbce bez użycia kuwet, mikrokuwet, końcówek pomiarowych, nakrywek – „cups

- Oprogramowanie sterujące aparatem zintegrowane z urządzeniem, umożliwia:

- Oznaczanie stężenia białka metodą A280 z użyciem standardowego współczynnika ekstynkcji 1Abs=1mg/ml - Oznaczanie stężenia dla białek IgG i BSA - Zastosowanie metod pomiarowych dla dsDNA, ssDNA, RNA, łącznie z wyznaczeniem współczynników czystości próbki

- Eksport wyników do programu kalkulacyjnego Excel z użyciem portu USB - Automatyczne zapisywanie danych pomiarowych (Autosave) do co najmniej 500 pomiarów - Weryfikacja systemu kontroli drogi optycznej, diagnostyka źródła światła

II Kryteria oceny ofert

- Ocenie będą podlegać tylko oferty spełniające minimalne wymagania we wszystkich parametrach wskazanych w pkt I „Opis Przedmiotu Zamówienia” oraz wymagania dot. terminu realizacji zamówienia i okresu gwarancji wskazane w pkt IV- „Dodatkowe informacje” . Oferty nie spełniające tych wymagań zostaną odrzucone.

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował punktacją wyszczególnioną poniżej przy następującej wadze kryteriów:

| Nr | Kryterium oceny | Waga = Punkty |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 70% = 70 pkt |
| 2 | zakres stężenia BSA | 10% = 10 pkt |
| 3 | Wymiary urządzenia | 10% = 10 pkt |
| 4 | precyzja pomiaru absorbancji | 10% = 10 pkt |

- Stosowanie matematycznych obliczeń stanowi zasadę przy ocenie ofert. Waga danego kryterium równa się maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania. Ocena punktowa (w zaokrągleniu do setnych części punktu) dokonana zostanie na podstawie opisanych poniżej zasad/wzorów;

- Kryterium Cena – w zakresie tego kryterium oceniane będzie zaoferowanie jak najniższej ceny oferty. Ocena następować będzie w odniesieniu do najkorzystniejszej ceny spośród zaoferowanych przez Wykonawców. Kryterium, liczone wg wzoru:

Ocena oferty rozpatrywanej = (cena najniższa : cena rozpatrywana) x 70

- Kryterium zakres stężenia BSA – w zakresie tego kryterium oceniany będzie parametr zaoferowany przez Wykonawcę. Punktowanie nastąpi wg zasad:

- zaoferowanie parametru „zakres stężenia BSA” na poziomie minimalnych wymagań tj.: „od  0,12 mg/ml do 45 mg/ml bez potrzeby powtarzania pomiaru próbki o nieznanym stężeniu, bez konieczności zagęszczania lub rozcieńczania” - oferta otrzymuje 0 pkt, lub

- zaoferowanie parametru „zakres stężenia BSA” na poziomie lepszym niż minimalne (szerszy zakres) wymagania - oferta otrzymuje 10 pkt

Ocena oferty rozpatrywanej = punkty otrzymane

- Kryterium wymiary urządzenia – w zakresie tego kryterium oceniany będzie parametr zaoferowany przez Wykonawcę. Punktowanie nastąpi wg zasad:

- zaoferowanie parametru „wymiary urządzenia” na poziomie minimalnych wymagań tj.: „Wymiary urządzenia 17cmx12 cm”  - oferta otrzymuje 0 pkt, lub

- zaoferowanie parametru „wymiary urządzenia” na poziomie lepszym (mniejsze wymiary) niż minimalne wymagania - oferta otrzymuje 10 pkt

Ocena oferty rozpatrywanej = punkty otrzymane

- Kryterium precyzja pomiaru absorbancji – w zakresie tego kryterium oceniany będzie parametr zaoferowany przez Wykonawcę. Punktowanie nastąpi wg zasad:

- zaoferowanie parametru „precyzja pomiaru absorbancji” na poziomie minimalnych wymagań tj.: „0,002A” - oferta otrzymuje 0 pkt, lub

- zaoferowanie parametru „precyzja pomiaru absorbancji” na poziomie lepszym niż minimalne wymagania (lepsza precyzja pomiaru) - oferta otrzymuje 10 pkt

Ocena oferty rozpatrywanej = punkty otrzymane

- Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu w poszczególnych kryteriach (Cena + Zakres stężenia BSA + Wymiary urządzenia + precyzja pomiaru absorbnancji), pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: z.zielinski@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Spektrofotometr

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy – 30 dni (termin deklarowany do określenia w ofercie)

- Gwarancja co najmniej 12 miesięcy, wsparcie serwisowe na terenie Polski, dostępność do części zamiennych co najmniej 7 lat  (okres gwarancji deklarowany w ofercie)

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.