**Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty**

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: **Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem, rotor S-4-72 z 4 koszami okrągłymi 250 ml oraz termomikser**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań** | **Spełnienie wymogu (TAK/NIE)** | **Model i producent urządzenia** | **Uwagi** |
| 1. | Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem, rotor S-4-72 z 4 koszami okrągłymi 250 ml oraz termomikser z następującymi parametrami i funkcjami:* Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem:
* rotor aerozoloszczelny, z pokrywą rotora, do probówek 24 × 1,5/2,0 ml
* wyświetlacz
* prędkość 100-15000 rpm
* zegar od 10s do 9:59 h z funkcją pracy ciągłej
* funkcja hamowania SOFT
* zasilanie elektryczne 230 V
* zakres temperatur od -10 C do + 40 C
* Rotor S-4-72 z 4 koszami okrągłymi 250 ml

Wyposażenie dodatkowe:* adapter do rotora S-4-72 do 8 probówki stożkowe 15 ml – 4szt
* adapter do rotora S-4-72 do 4 probówki stożkowe 50 ml – 4szt
* Termomikser:
* termoblok na 24 probówki reakcyjne 1,5 ml
* ogrzewanie i mieszanie w probówkach 1,5 mL
* mieszanie do 1 500 rpm
* bardzo duża prędkość ogrzewania

Wyposażenie dodatkowe:* dodatkowy blok umożliwiający niezależne ustawienie temperatury dla drugiej procedury wykonywanej w tym samym czasie dla 12 probówek 1,5 mL w zakresie temperatur od 3 °C powyżej temperatury pokojowej do 110 °C
 | (TAK/NIE)(TAK/NIE)(TAK/NIE)(TAK/NIE) |  |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, | (TAK/NIE) |  |  |

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie częściowych ofert na poszczególne ww. sprzęty laboratoryjne.

1. Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem

Cena netto ………………………….………… PLN

Podatek ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN,

Cena brutto ………………..…………… PLN,

1. Rotor S-4-72 z 4 koszami okrągłymi 250 ml

Cena netto ………………………….………… PLN

Podatek ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN,

Cena brutto ………………..…………… PLN,

1. Termomikser:

Cena netto ………………………….………… PLN

Podatek ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN,

Cena brutto ………………..…………… PLN,

Suma za wszystkie ww. sprzęty laboratoryjne

Cena netto ………………………….………… PLN

Podatek ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN,

Cena brutto ………………..…………… PLN,

Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).

Rozliczenie z wykonawcą będzie odbywało się w złotych polskich (PLN).

Termin realizacji zamówienia …………..…… tygodni od daty zawarcia umowy (max. do 6 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 24 miesiące).

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy  z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 835)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

 …………………………………………… …………………………………………………………………

 Miejscowość, data Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; e-mail: w.tkacz@nencki.edu.pl, m.bijata@nencki.edu.pl, <http://www.nencki.edu.pl_>