**Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty**

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: **wzmacniacz do patch-clamp wraz z digitalizerem**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań** | **Spełnienie wymogu (TAK/NIE)** | **Model i producent urządzenia** | **Uwagi** |
| 1. | Dwukanałowy wzmacniacz różnicowy do zastosowania w nagraniach elektrofizjologicznych typu „whole cel patch-clamp” wraz z modułem do akwizycji danych. * Wzmacniacz powinien charakteryzować się możliwością jednoczesnego nagrywania z wykorzystaniem dwóch przedwzmacniaczy. Alternatywnie urządzenie może składać się ze sprzężonych dwóch oddzielnych wzmacniaczy, z których każdy wykorzystuje jeden przedwzmacniacz.
* Wzmacniacz powinien być wyposażony wmontowany na przedwzmacniaczu uchwyt do mikroelektrod, oraz podobnie montowany obwód modelujący komórkę.
* Moduł do akwizycji danych powinien charakteryzować się przynajmniej 8 kanałami analogowego wejścia, przynajmniej 2 kanałami analogowego wyjścia, przynajmniej 8 kanałami cyfrowego wyjścia kompatybilnymi z sygnałem TTL.
 | (TAK/NIE) |  |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, | (TAK/NIE) |  |  |

Cena netto ………………………….………… PLN

Podatek ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN,

Cena brutto ………………..…………… PLN,

Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).

Rozliczenie z wykonawcą będzie odbywało się w złotych polskich (PLN).

Termin realizacji zamówienia …………..…… tygodni od daty zawarcia umowy (max. do 10 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 12 miesięcy).

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy  z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 835)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

 …………………………………………… …………………………………………………………………

 Miejscowość, data Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; e-mail: a.gorlewicz@nencki.edu.pl, <http://www.nencki.edu.pl_>