**Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty**

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: **Mikromanipulator z napędem**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań** | **Spełnienie wymogu (TAK/NIE)** | **Model i producent urządzenia** | **Uwagi** |
| 1. | Mikromanipulator automatyczny do zastosowania przy nagraniach elektrofizjologicznych typu „whole cell patch clamp”. * Urządzenie musi charakteryzować się możliwością przesuwu, z regulowana prędkością, w trzech osiach X, Y, Z (zakresem przesuwu w osi X i Y przynajmniej 2 cm; zakresem przesuwu w osi Z przynajmniej 1,5 cm; rozdzielczością mniejszą niż 7 nm). W tym celu urządzenie musi być kompatybilne ze sterownikiem uMp-RW3 i ekranem dotykowym uMp-TSC firmy Sensapex, aby można było je podłączyć do już funkcjonującego w jednostce zestawu.
* Urządzenie musi być wyposażone w uchwyt do elektrod z możliwością regulacji kąta nachylenia w zakresie do przynajmniej 45 stopni.
* Urządzenie musi mieć możliwość montażu do stalowego blatu (z otworami M6 o rozstawie 25 mm) -w celu montażu na posiadanym w jednostce stelażu o tych parametrach.
 | (TAK/NIE) |  |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie | (TAK/NIE) |  |  |

Cena netto ………………………….………… PLN

Podatek ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN,

Cena brutto ………………..…………… PLN,

Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).

Rozliczenie z wykonawcą będzie odbywało się w złotych polskich (PLN).

Termin realizacji zamówienia …………..…… tygodni od daty zawarcia umowy (max. do 6 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 12 miesięcy).

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy  z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 835)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

 …………………………………………… …………………………………………………………………

 Miejscowość, data Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; e-mail: a.gorlewicz@nencki.edu.pl, <http://www.nencki.edu.pl_>