

Warszawa, dnia 12.04.2023 r.

**ZapytaniE ofertowe nr 019/2023**

**na kompleksową**

**obsługę systemów automatyki central wentylacyjnych
wraz ze wsparciem technicznym w budynku głównym
Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego**

 **Polskiej Akademii Nauk**

**Zamawiający:** Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Michał Pawłowski

e-mail: m.pawlowski@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: **nie później niż do dnia 21.04.2023 r., do godz. 12:00**

**I. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest: **usługa dotycząca kompleksowej obsługi, utrzymania w ruchu oraz konserwacji systemów automatyki central wentylacyjnych oraz wsparcie techniczne w tym zakresie Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk:**

* Przeglądy i prace konserwacyjne 15 central wentylacyjnych nawiewno – wywiewnych w tym diagnostyka stanów alarmowych i czynności zapobiegawcze, nastawa i kontrola parametrów użytkowych, okresowa wymiana filtrów, optymalizacja pracy strefowych nagrzewnic, utrzymanie czystości komór i wymienników, dobór i kontrola pracy regulatorów PID temperatur, ciśnień, wydatków, parametryzacje falowników, diagnostyka i regulacja urządzeń peryferyjnych do utrzymania warunków, kontrola i diagnostyka siłowników przepustnic i zaworów;
* 60 kanałowych nagrzewnic elektrycznych – w tym m.in. kontrola zabezpieczeń termostatycznych i usuwanie skutków ich zadziałań, zachowaniepoprawnej kolejności rozruchów/zatrzymań nagrzewnic względem układów zasilania powietrzem;
* 60 szt. regulatorów temperatury współpracujących z kanałowymi nagrzewnicami elektrycznymi;
* 102 regulatorów zmiennego wydatku powietrza;
* 32 siłowniki zaworów i regulatory klimakonwektorów;
* Utrzymanie ruchu ww. urządzeń całodobowo z czasem interwencji do 24 godz. od chwili zgłoszenia awarii.

**II Warunki udziału w postępowaniu**

* Zamawiający wymaga, aby pracownik przeznaczony do serwisu Zamawiającego posiadał stosowne uprawnienia dotyczące postępowania z czynnikami chłodniczymi oraz kompetentność obsługi oprogramowania automatyki:
* Skan dokumentu potwierdzającego uprawnienia pracownika do pracy z SZWO np. Certyfikat dla Personelu F-gaz
* Skan certyfikatu i referencje potwierdzające uprawnienia do obsługi oprogramowania oraz posiadanie narzędzi i deweloperskich dla systemów automatyki:
* SatchNET i BAS2000
* Satchwell Visisat
* Workplace Techtool
* Platforma systemowa Wonderware ilnTouch
* Eliwell Free Studio
* ControlApplications UniArt
* Carel 1tool
* Carel c.Suite

 Kserokopie dokumentów potwierdzających powyższe wymagania zostaną dołączone do oferty
w postaci Załącznika.

Termin realizacji umowy: czas określony - 12 miesięcy .

Gwarancja na części zamienne – (min. 12 miesięcy).

**III Kryteria oceny ofert**

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny pod warunkiem, spełnienie wymagań określonych w punkcie I – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w pkt II - Warunki udziału
w postępowaniu.

**IV Opis Przygotowania Oferty i jej Ocena:**

1. Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.
2. Do oferty należy dołączyć skany dokumentów potwierdzających doświadczenie Wykonawcy
(zgodnie z pkt II).
3. Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.
4. Ceną oferty jest cena za całość wykonanego zamówienia.
5. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
6. Cena w ofercie Wykonawcy musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
7. Cenę w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Wykonawca ma obowiązek podać w Formularzu - Szablon oferta cenę za wykonanie zamówienia bez podatku VAT oraz cenę z naliczonym, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi podatkiem VAT.
9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
10. W przypadku Wykonawców zagranicznych nie objętych wewnątrzwspólnotową wymianą towarów Zamawiający dla porównania ofert doliczy również cło (jeśli w tym zamówieniu będzie występować cło jako dodatkowy koszt ponoszony przez Zamawiającego)
11. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
12. Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: m.pawlowski@nencki.edu.pl.
13. Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: **Obsługa techniczna systemów wentylacji.**
14. Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.
15. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).
16. W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).
17. W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.
18. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).
19. Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

**V Dodatkowe informacje:**

1. W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na okres 12 miesięcy
2. Okres gwarancji na części zamienne (zgodnie z deklaracją Wykonawcy wskazaną w ofercie -
min. 12 miesięcy).
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.
5. Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.
6. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy  z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 835)   z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
7. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
8. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U.
z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
9. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy"

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, <http://www.nencki.edu.pl>