

Warszawa, dnia 25.04.2023 r.

**ZapytaniE ofertowe nr 024/2023**

**(modyfikacja z dn. 28.04.2023r.)**

na dostawę

**Inkubatora CO2 do hodowli komórek**

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

**Zamawiający:** Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Agata Błażewicz

e-mail: [a.blazewicz@nencki.edu.pl](mailto:a.blazewicz@nencki.edu.pl)

Termin zgłaszania ofert: **nie później niż do dnia 09.05.2023 r., do godz. 12:00**

**I. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Inkubatora CO2  do hodowli komórek o następujących parametrach i funkcjach:

* Maksymalne wymiary zewnętrzne szer: 75 cm, gł: 80 cm, wys: 91 cm. (drzwi do pomieszczenia szerokość 80 cm.);
* System mocowania półek z regulowaną wysokością ich zawieszenia;
* Minimum 3 szt. perforowanych półek;
* Zakres temperatury +5 st. C powyżej temperatury otoczenia do +50 st. C. lub szerszy;
* Wilgotność względna utrzymywana na stałym poziomie 95% ± 5%;
* Zakres regulacji CO2 - od 0 do 20% z dokładnością 0,1% lub szersza;
* Czujniki CO2 i temperatury w komorze roboczej. Sygnalizacja alarmowa: odchylenia temperatury, odchylenia stężenia CO2, zbyt długiego otwarcia drzwi. Zabezpieczenie przed przegrzaniem;
* Reduktor dwustopniowy do butli z dwutlenkiem węgla ze złączkami i wężem 5m;
* System dekontaminacji wnętrza wysoką temperaturą;
* Podwójne szklane drzwi wewnętrzne: zewnętrzne drzwi szklane pełne i wewnętrzne drzwi szklane segmentowane;
* Drzwi zewnętrzne otwierane na prawo;
* Butla z dwutlenkiem węgla (30kg);

**Gwarancja:** min. 24 miesiące (prace serwisanta, dojazd, wszystkie części niezbędne do naprawy urządzenia)

**Termin realizacji zamówienia:** max. do 6 tygodni (w przypadku dostawy inkubatora z drzwiami szklanymi segmentowymi do każdej półki inkubatora do 7-8 tygodni).

**Dostawa, wniesienie i montaż**

**Szkolenie** pracowników z obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego

**II Kryteria oceny ofert**

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w pkt. I.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Waga kryterium % |
| 1. | Cena (C) | 60 |
| 2. | Wyposażenie (D) | 40 |
| 3. | Razem | 100 |

1. Liczba punktów (Lp) przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg wzoru: Lp = C+D gdzie:

Lp – łączna liczba punktów przyznanych w ofercie,

C – liczba punktów przyznanych w oparciu o kryterium - cena,

D – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium - wyposażenie

1. Liczba punktów oferty badanej:

a) Cena (C): Ocena w ramach tego kryterium zostanie dokonana wg wzoru:

Cena = cena najniższa/cena badanej oferty x 100 x 60%

b) Wyposażenie urządzenia (D):

0 pkt. – komora wewnętrzna/robocza i półki ze stali nierdzewnej;

10 pkt. – komora wewnętrzna/robocza i półki z aseptycznego stopu stali nierdzewnej z miedzią;

40 pkt. – komora wewnętrzna/robocza i półki z miedzi

**III Opis Przygotowania Oferty i jej Ocena:**

1. Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.
2. Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.
3. Ceną oferty jest cena za całość wykonanego zamówienia.
4. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową   
   i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
5. Cena w ofercie Wykonawcy musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
6. Cenę w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Wykonawca ma obowiązek podać w Formularzu - Szablon oferta cenę za wykonanie zamówienia bez podatku VAT oraz cenę z naliczonym, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi podatkiem VAT.
8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie   
   z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
9. W przypadku Wykonawców zagranicznych nie objętych wewnątrzwspólnotową wymianą towarów Zamawiający dla porównania ofert doliczy również cło (jeśli w tym zamówieniu będzie występować cło jako dodatkowy koszt ponoszony przez Zamawiającego)
10. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
11. Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: [a.blazewicz@nencki.edu.pl](mailto:a.blazewicz@nencki.edu.pl).
12. Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: **Inkubator.**
13. Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.
14. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).
15. W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji   
    e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).
16. W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia   
    (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy   
    o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.
17. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany   
    w ofercie).
18. Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

**IV Dodatkowe informacje:**

1. W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.
2. Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi max. do 4 tygodni (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.
5. Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.
6. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy  z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 835)   z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
7. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
8. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
9. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy"

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, <http://www.nencki.edu.pl_>