**Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty**

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: **Kontroler do lokalnej, precyzyjnej regulacji i rejestracji temperatury podczas mikroskopii**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań** | **Spełnienie wymogu (TAK/NIE)** | **Model  i producent urządzenia** | **Uwagi** |
| 1. | Kontroler do lokalnej i precyzyjnej regulacji temperatury podczas mikroskopii z następującymi parametrami i funkcjami:   * kontroler ma umożliwiać szybkie, lokalne i precyzyjne podgrzanie próbki podczas jednoczesnego obrazowania na mikroskopie * funkcja bezpośredniego wykrywania temperatury w objętości próbki * zakres temperatury podgrzewania od temperatury pokojowej (temperatury próbki na mikroskopie) do min. 100 °C * precyzja temperatury min 0.15 °C * maksymalna szybkość nagrzewania nie mniejsza niż 60 °C/s * możliwość programowania zmian temperatury * możliwość podgrzania próbki lokalnie, bez podgrzewania elementów mikroskopu * kompatybilność z mikroskopem konfokalnym * dodatkowy wkład grzewczo-chłodzący umożliwiający kontrolę temperatury próbki w zakresie od nie więcej niż 10°C do minimum 45°C jako samodzielna jednostka * możliwość aktywnej kontroli poziomu dwutlenku węgla i wilgotności wewnątrz komory próbki * wkład z pełną zdalną kontrolą temperatury pozwalające na automatyzację eksperymentów i precyzyjne śledzenie parametrów fizycznych | (TAK/NIE) |  |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, osobista lub zdalna instrukcja urządzenia  i szkolenie | (TAK/NIE) |  |  |

Cena netto ………………………….………… PLN

Podatek ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN,

Cena brutto ………………..…………… PLN,

Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).

Rozliczenie z wykonawcą będzie odbywało się w złotych polskich (PLN).

Termin realizacji zamówienia …………..…… tygodni od daty zawarcia umowy (max. do 14 dni).

Gwarancja ………………………………. (min. 12 miesięcy).

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy  z dnia 13 kwietnia 2022 r.   
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 835)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

…………………………………………… …………………………………………………………………

Miejscowość, data Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; e-mail: [a.klosin@nencki.edu.pl](mailto:a.klosin@nencki.edu.pl), <http://www.nencki.edu.pl_>