

Warszawa, dnia 28.09.2023 r.

**ZapytaniE ofertowe nr 044/2023**

na dostawę wraz z wymianą

 **istniejącego kotła na paliwa stałe na kocioł wykorzystujący odnawialne źródła energii
np. spalające biomesą wraz z instalacjami towarzyszącymi**

dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

 Polskiej Akademii Nauk

**Zamawiający:** Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Tomasz Koba

e-mail: t.koba@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: **nie później niż do dnia 06.10.2023 r., do godz. 12:00**

**I. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wraz z wymianą istniejącego kotła na paliwa stałe na kocioł wykorzystujący odnawialne źródła energii np. spalające biomasę wraz z instalacjami towarzyszącymi.

Przedmiotowy budynek z kotłownią znajduje się na terenie Stacji Badawczej w Mikołajkach Instytutu Biologii Doświadczalnej Im. M. Nenckiego PAN ul. Leśna 13, 11-730 Mikołajki.

Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej (przed złożeniem oferty) przedmiotu zamówienia
w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Do zapytania ofertowego została załączona dokumentacja fotograficzna dot. przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3).

1. **Dostawę i montaż pieca wraz z elementami towarzyszącymi należy zrealizować z uwzględnieniem poniższych prac:**
2. Demontaż istniejącego pieca węglowego
3. Demontaż buforów ciepła
4. Częściowy demontaż orurowania kotłowni
5. Utylizację zdemontowanych urządzeń
6. Montaż pieca na pellet 45 kw z wbudowanym zasobnikiem o ładowności 320kg
7. Montaż buforów ciepła o pojemności 1000L 2szt
8. Montaż zasobnika na ciepłą wodę o pojemności 150L
9. Wykonanie orurowania z rur PP stabilizowanych
10. Podciągnięcie kabla komunikacyjnego do pomieszczenia ochrony wraz z wpięciem do komputera
i uruchomieniem programu do monitorowania pieca.
11. Montaż pomp obiegowych
12. Montaż naczyń przeponowych do C.O i CWU
13. Uruchomienie pieca wraz z przeszkoleniem pracowników
14. Zakup pelletu na pierwszy zasyp do pieca

Jakiekolwiek pominięcie rodzaju prac nie zwalnia Wykonawcy od prawidłowego i kompleksowego wykonania robót zgodnie ze zaleceniami producentów wyrobów użytych do prac i sztuką budowlaną.

1. **Wymagania wobec Wykonawcy:**
2. Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania na bieżąco z Zamawiającym oraz osobą pełniącą nadzór inwestorski nad realizacją zadania zastosowanych rozwiązań w ramach przedmiotowego zamówienia.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności przy realizacji robót ze względu na miejsce publiczne prowadzenia robót.

## W ramach przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia Wykonawca powinien dokonać przeglądu istniejącej kotłowni, i określić niezbędne elementy które będą wymagały wymiany

1. Przedmiotowe zadanie będzie prowadzone w czynnym obiekcie i prace z nim związane nie mogą zakłócać pracy budynku. Dane określone w opisie przedmiotu zamówienia będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.
2. Plac robót zostanie udostępniony na 7 dni przed rozpoczęciem prac w celu przygotowania się do prac.
3. Roboty przygotowawcze, tj. m. in. dostarczenie, zainstalowanie i utrzymanie ogrodzenia, barierek, poręczy, znaków ostrzegawczych i inne środków niezbędnych do ochrony robót, przygotowanie miejsca składowania zdemontowanych elementów powinny zostać przywiezione w pierwszym dniu trwania prac budowlanych.
4. Prace wykonywane będą w czynnym obiekcie. Należy dostosować rodzaj prac do panujących warunków atmosferycznych, tak aby w razie wystąpienia opadów nie doszło do zalania pomieszczeń bądź innych uszkodzeń.
5. Przy realizacji zadania Wykonawca zastosuje materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i stosowania w obiektach użyteczności publicznej oraz pełnowartościowe, tj. I gat., dla których wydano odpowiednie świadectwa i certyfikaty, atesty, krajowe oceny techniczne lub inne deklaracje właściwości użytkowych z PN.
6. Przedmiot inwestycji należy wykonać zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów.
7. **Zamawiający wymaga od Wykonawcy:**
8. Przestrzegania zasad BHP i sanitarno-epidemiologicznych w czasie wykonywania robót.
9. Zabezpieczenia obiektu przed wejściem osób trzecich.
10. Przedstawienia wszystkich wymaganych atestów, certyfikatów oraz deklaracji zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi na zastosowane materiały i wyroby budowlane. Dostarczane przez Wykonawcę na teren budowy materiały muszą zostać wcześniej uzgodnione z Zamawiającym oraz osobą pełniącą nadzór inwestorski nad realizacją zamówienia.
11. W czasie wykonywania robót Wykonawca zorganizuje miejsce prac własnym staraniem i na własny koszt.
12. Zamawiający zobowiązuje się do pokrywania kosztów związanych ze zużyciem mediów, tj. energii elektrycznej, energii cieplnej, wody oraz odprowadzania nieczystości ciekłych.
13. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac.
14. Wykonawca podejmie na własny koszt wszelkie środki niezbędne dla ochrony robót, będzie utrzymywał bieżący porządek na miejscu prac budowlanych i terenie przyległym. Po wykonaniu prac budowlanych Wykonawca uporządkuje teren przy budynku.
15. Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego oddzielenia miejsc prowadzonych prac.
16. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego ubioru identyfikującego wykonawcę lub posiadania identyfikatora.
17. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników,
18. Po wykonaniu prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi min.:
* komplet świadectw jakości, atestów, certyfikatów, deklaracji właściwości użytkowych oraz kart gwarancyjnych dla materiałów dostarczonych przez Wykonawcę robót świadczących o ich przydatności dla potrzeb budownictwa,
* oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną
i obowiązującymi przepisami.
1. Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany na własny koszt wszystkich części lub elementów uznanych za wadliwe podczas okresu gwarancji.

**Gwarancja:** min. 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru.

**Termin realizacji zamówienia:** max. do 30 listopada. Przewidywany termin podpisania umowy z wykonawcą
– do 15.10.2023 r. Przewidywany termin udostępnienia placu robót – do 25.10.2023 r.

**II Kryteria oceny ofert**

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (100%) przy spełnieniu warunków opisu Przedmiotu zamówienia (Pkt. I).

**III Opis Przygotowania Oferty i jej Ocena:**

1. Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.
2. Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.
3. Ceną oferty jest cena za całość wykonanego zamówienia.
4. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową
i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
5. Cena w ofercie Wykonawcy musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
6. Cenę w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Wykonawca ma obowiązek podać w Formularzu - Szablon oferta cenę za wykonanie zamówienia bez podatku VAT oraz cenę z naliczonym, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi podatkiem VAT.
8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
9. W przypadku Wykonawców zagranicznych nie objętych wewnątrzwspólnotową wymianą towarów Zamawiający dla porównania ofert doliczy również cło (jeśli w tym zamówieniu będzie występować cło jako dodatkowy koszt ponoszony przez Zamawiającego)
10. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
11. Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci:

- zeskanowanej oferty oryginalnej podpisanej przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy lub

- oferty podpisanej podpisem zaufanym osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy lub

- oferty podpisanej podpisem kwalifikowanym przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy

Oferty w ww. formie należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: t.koba@nencki.edu.pl.

lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności funduszy europejskich w terminie wskazanym na pierwszej stronie niniejszego zapytania ofertowego oraz w ogłoszeniu w bazie konkurencyjności.

1. Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: **Dostawa wraz z wymianą istniejącego kotła**.
2. Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.
3. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).
4. W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji
e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).
5. W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia
(w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy
o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.
6. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany
w ofercie).
7. Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

**IV Dodatkowe informacje:**

1. W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.
2. Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi max. do 30 listopada (deklarowany termin realizacji zamówienia wskazuje Wykonawca w ofercie).
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców. W szczególności Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku nie uzyskania zgody Instytucji Wdrażającej na sfinansowanie tego zamówienia z projektu NEBI.
5. Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.
6. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy  z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 835)   z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
7. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
8. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
9. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy".

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, <http://www.nencki.edu.pl_>