**Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty**

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: **Pompa wstępna bezolejowa nXDS10i z układem precyzyjnej regulacji ciśnienia do naprawy mikroskopu SEM Zeiss Sigma VP**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań** | **Spełnienie wymogu (TAK/NIE)** | **Model  i producent urządzenia** | **Uwagi** |
| 1. | Pompa wstępna bezolejowa nXDS10i z następującymi parametrami i funkcjami:   * szczytowa prędkość pompowania co najmniej 11,4 m3/h * parametr szczelności na poziomie co najwyżej 0,000001 mbar l/s * objętość komory dla przepompowania przy ciśnieniu atmosferycznym co najmniej 50 litrów * ciśnienie końcowe nie większe niż 0,007 mbar * układ precyzyjnej regulacji ciśnienia * możliwość wyboru trybu uruchamiania po utracie zasilania * regulacja prędkości obrotowej pompy | (TAK/NIE) |  |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, | (TAK/NIE) |  |  |

Cena netto ………………………….………… PLN

Podatek ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN,

Cena brutto ………………..…………… PLN,

Termin realizacji zamówienia …………..…… dni od daty zawarcia umowy (maks. do 7 dni).

Gwarancja: ………………. (min. 12 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru).

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy  z dnia 13 kwietnia 2022 r.   
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 835)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

…………………………………………… …………………………………………………………………

Miejscowość, data Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; e-mail: [j.szymanski@nencki.edu.pl](mailto:j.szymanski@nencki.edu.pl), <http://www.nencki.edu.pl_>