**Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty**

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: **Termocykler z trzema niezależnymi blokami grzewczymi (3x32)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań** | **Spełnienie wymogu (TAK/NIE)** | **Model i producent urządzenia** | **Uwagi** |
| 1. | Termocykler z trzema niezależnymi blokami grzewczymi (3x32):* zakres temperatur 0 – 100 °C
* dokładność ±0.25°C (w zakresie temperatur 35°C to 99°C)
* maksymalne tempo zmiany temperatury bloku grzewczego przynajmniej 6°C/sec
* trzy niezależnie sterowane bloki grzewcze, każdy o pojemności 32 dołków (4x8) na standardowe tubki do PCR (0.2 ml)
* sterowanie za pomocą ekranu dotykowego
 | (TAK/NIE) |  |  |
|  2. | Dostawa | (TAK/NIE) |  |  |

Cena netto ………………………….………… PLN

Podatek ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN,

Cena brutto ………………..…………… PLN,

Termin realizacji zamówienia …………..…… dni od daty zawarcia umowy (maks. do 14 dni).

Gwarancja: ………………. (min. 12 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru).

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy  z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 835)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

 …………………………………………… …………………………………………………………………

 Miejscowość, data Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; e-mail: j.szymanski@nencki.edu.pl, <http://www.nencki.edu.pl_>