**Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty**

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: **Dostawa manipulatorów manualnych do pozycjonowania elektrod podczas nagrań elektrofizjologicznych**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań** | **Spełnienie wymogu (TAK/NIE)\***  ***\*(niepotrzepne skreślić)*** | **Model  i producent urządzenia** | **Uwagi** |
| 1. | **Manipulatory manualne do pozycjonowania elektrod podczas nagrań elektrofizjologicznych – 2 (dwie) identyczne sztuki z następującymi parametrami i funkcjami:**   * Cechą urządzenia jest brak napędu -nastawa odbywa się ręcznie za pomocą śrub mikro- i makrometrycznych * Waga urządzenia nie może przekraczać 700 gramów * Rozmiar urządzenia powinien zawierać się w sześcianie o długość 170 mm × szerokości 80 mm × wysokości 110 mm * Zakres ruchu w osi X, Y, oraz Z nie może być mniejszy niż 15 mm * Skok przesuwu nie powinien być większy niż 250µm na jeden obrót śruby mikrometrycznej | (TAK/NIE) |  |  |
| 2. | Oferowany sprzęt objęty jest autoryzowanym i certyfikowanym serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym | (TAK/NIE) | ------------ |  |
| 3. | Dostawa, wniesienie, | (TAK/NIE) | ------------ |  |

Cena netto ………………………….………… PLN

Podatek ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN,

Cena brutto ………………..…………… PLN,

Termin realizacji zamówienia …………..…… od daty zawarcia umowy (max. do 16 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 12 miesięcy licząc po instalacji sprzętu przez Zamawiającego i podpisaniu protokołu odbioru).

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy  z dnia 13 kwietnia 2022 r.   
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 835)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

…………………………………………… …………………………………………………………………

Miejscowość, data Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; e-mail: [a.gorlewicz@nencki.edu.pl](mailto:a.gorlewicz@nencki.edu.pl) <http://www.nencki.edu.pl_>