**Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty**

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: **Dostawa mikroskopów stereoskopowych – 2 szt.** 

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań** | **Spełnienie wymogu (TAK/NIE)\***  ***\*(niepotrzepne skreślić)*** | **Model  i producent urządzenia** | **Uwagi** |
| 1. | **Mikroskopy stereoskopowe – 2 (dwie sztuki) z następującymi parametrami i funkcjami:**   * Przestrzeń robocza, przed zamontowaniem dodatkowego obiektywu musi wynosić co najmniej 110mm * Pole widzenia mikroskopu musi wynosić minimum 16mm * Musi osiągać powiększenie w zakresie minimum 0.8x do 4.0x lub większym * Okulary muszą być pochylone pod kątem 45° * Muszą posiadać płynny zmieniacz powiększeń typu zoom z co najmniej pięcioma pozycjami typu „click-stop” * Odległość międzyoczna musi być regulowana i mieścić się w przedziale 55-75mm * Muszą posiadać obiektyw o powiększeniu 1,5x * Muszą posiadać okulary o powiększeniu 16x * Muszą posiadać podkładkę pod dłonie * Musi posiadać pokrowiec * Muszą posiadać podstawę o parametrach: * Wymiary zewnętrzne: D370xW200xH90 mm, * powierzchnia robocza D195xW160 mm * zakres podnoszenia 145 mm, * nośność 5 kg, * regulowane tarcie, * wbudowana jednostka podświetlająca LED z obrotowym i przesuwnym lustrem do jasnego pola, ciemnego pola i ukośnego podświetlania, * 2x gniazda dla IVI i oświetlacza LED, * Zintegrowany zasilacz 12V DC 24W/100-240V AC/50-60Hz * Podstawa musi być kompatybilna z korpusem mikroskopu | (TAK/NIE) |  |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, montaż | (TAK/NIE) | ------------ |  |

Cena netto ………………………….………… PLN

Podatek ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN,

Cena brutto ………………..…………… PLN,

W cenę wliczono dostawę, wniesienie i montaż

Termin realizacji zamówienia …………..…… od daty zawarcia umowy (max. do 14 dni).

Gwarancja ………………………………. (min. 12 miesięcy licząc po podpisaniu protokołu odbioru).

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy  z dnia 13 kwietnia 2022 r.   
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 835)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

…………………………………………… …………………………………………………………………

Miejscowość, data Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; e-mail: [a.magalska@nencki.edu.pl](mailto:a.magalska@nencki.edu.pl) <http://www.nencki.edu.pl_>