

Warszawa, dnia 23 maja 2025 r.

**ZapytaniE ofertowe nr 12/2025**

**na dostawę**

**helu ciekłego o czystości nie niższej niż 99,999% - 750 litrów**

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

**Zamawiający:** Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Dawid Droździel

e-mail: [d.drozdziel@nencki.edu.pl](mailto:d.drozdziel@nencki.edu.pl)

Termin zgłaszania ofert: **nie później niż do dnia 02.06.2025 r., do godz. 12:00**

**I. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa helu ciekłego** o czystości nie niższej niż **99,999%**, w łącznej ilości **750 litrów**.   
Hel będzie wykorzystywany do uzupełniania w skanerze rezonansu magnetycznego (MRI) Zamawiającego - **Siemens Prisma Fit**.

Czystość helu

Dostarczany hel ciekły musi posiadać czystość nie niższą niż 99,999%. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej spełnienie tego wymogu (np. **certy**fi**kat analizy chemicznej partii helu dostarczonego**) dla każdej dostarczonej partii.

Linia transmisyjna

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i dostarczenia własnej, dedykowanej linii transmisyjnej (transfer line) niezbędnej do bezpiecznego i efektywnego uzupełniania helu w skanerze rezonansu magnetycznego Zamawiającego (**Siemens Prisma Fit**). Linia transmisyjna musi być w pełni sprawna, bezpieczna w użytkowaniu i spełniać wszelkie obowiązujące normy bezpieczeństwa.

Wsparcie techniczne

Wykonawca zapewni wsparcie techniczne **serwisantowi producenta aparatu rezonansu magnetycznego** nadzorującemu proces dolewki z zakresu: obsługi zbiorników kriogenicznych, prawidłowego procesu dolewki helu i obsługi linii transmisyjnej. Wsparcie to obejmuje **aktywny nadzór nad procesem dolewki**, doradztwo oraz pomoc w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji związanych z obsługą zbiorników podczas dostawy.

Termin realizacji dostawy

Dostawa będzie realizowana na zlecenie Zamawiającego.

W momencie zgłoszenia zlecenia dostawy, Zamawiający wskaże preferowany termin dostawy w przeciągu ustalonych **60 dni kalendarzowych** od daty podpisania umowy, przy czym najwcześniejszy możliwy termin dostawy to **7 dni kalendarzowych** od dnia podpisania umowy.

W przypadku braku możliwości realizacji dostawy w proponowanym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca powinien przedstawić **trzy alternatywne terminy dostawy** w okresie nie dłuższym niż **14 dni kalendarzowych** od daty zgłoszenia zaproponowanego przez Zamawiającego.

Miejsce i sposób dostawy

Dostawa będzie realizowana w **kriogenicznych zbiornikach (dewarach)** przystosowanych do bezpiecznego transportu ciekłego helu.

Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Pracownia Obrazowania Mózgu

ul. Ludwika Pasteura 3

02-093 Warszawa

Wykonawca jest odpowiedzialny za rozładunek i transport zbiorników do miejsca dolewki wskazanego przez Zamawiającego na terenie Pracowni Obrazowania Mózgu.

Odbiór pustych zbiorników przez Wykonawcę nastąpi **niezwłocznie po zakończeniu dolewki helu**, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od jej zakończenia, chyba że strony uzgodnią inaczej.

Wykonawca zobowiązuje się do transportu, załadunku, rozładunku na własny koszt.

**II Warunki udziału w postępowaniu**

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, zrealizował należycie nie mniej niż **dwa (2) zamówienia** polegające na dostawach ciekłego helu do aparatów rezonansu magnetycznego o wartości nie mniejszej niż **30 000,- zł netto każde**.

W przypadku gdy wykazywane zamówienia dotyczą świadczeń okresowych lub ciągłych, dopuszcza się nie tylko zamówienia zakończone, ale również te, które są w trakcie realizacji. W takim przypadku, część zamówienia faktycznie wykonana musi spełnić ww. warunek wartości, a Wykonawca jest zobowiązany podać wartość zrealizowanej części zamówienia do dnia złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Jeżeli Wykonawca wykaże zamówienie zrealizowane za wynagrodzeniem wyrażonym w innych walutach niż złoty polski, Zamawiający przeliczy ich wartość po średnim kursie NBP z dnia ukazania się Ogłoszenia o zamówieniu.

**III Kryteria oceny ofert**

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (100%) przy spełnieniu warunków opisu Przedmiotu zamówienia (Pkt. I) oraz warunków udziału w postępowaniu (Pkt. II).

**IV Opis Przygotowania Oferty i jej Ocena:**

1. Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.
2. Oferta powinna zawierać Informację o cenie (netto i brutto) za 1 litr ciekłego helu oraz łącznej wartości netto i brutto zamówienia.
3. Ceną oferty jest cena za całość wykonanego zamówienia.
4. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową   
   i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
5. Cena w ofercie Wykonawcy musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
6. Cenę w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Wykonawca ma obowiązek podać w Formularzu - Szablon oferta cenę za wykonanie zamówienia bez podatku VAT oraz cenę z naliczonym, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi podatkiem VAT.
8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie   
   z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
9. W przypadku Wykonawców zagranicznych nie objętych wewnątrzwspólnotową wymianą towarów Zamawiający dla porównania ofert doliczy również cło (jeśli w tym zamówieniu będzie występować cło jako dodatkowy koszt ponoszony przez Zamawiającego)
10. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
11. Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci:

* zeskanowanej oferty oryginalnej podpisanej przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy lub
* oferty podpisanej podpisem zaufanym przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy lub
* oferty podpisanej podpisem kwalifikowanym przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy

Oferty w ww. formie należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: [d.drozdziel@nencki.edu.pl](mailto:d.drozdziel@nencki.edu.pl).

1. Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: **Oferta – dostawa ciekłego helu.**
2. Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.
3. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).
4. W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji   
   e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).
5. W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia   
   (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy   
   o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.
6. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany   
   w ofercie).
7. Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

**V Dodatkowe informacje:**

1. W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.
2. Termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi maks. do 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (wg pkt. I Opis przedmiotu zamówienia).
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.
5. Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.
6. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy  z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 835)   z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
7. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
8. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
9. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy".

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, <http://www.nencki.edu.pl_>