Warszawa, 23 kwietnia 2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2026

na wykonanie dokumentacji projektowo-architektonicznej części budynku zwierzętarni (ETAP VI – zaplecze sanitarno-higieniczne wraz z ciągami komunikacyjnymi służącymi do transportu zwierząt; modernizacja instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej) Instytutu Nenckiego PAN w Warszawie przy ul. Pasteura 3

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Lech Waszkiewicz

e-mail: l.waszkiewicz@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 4.05.2026 r., do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Na podstawie dokumentacji projektowo-architektonicznej po przeprowadzeniu prac budowlanych obiekty Zwierzętarni Instytutu Nenckiego będą spełniać warunki określone w dyrektywach Unii Europejskiej w zakresie dobrostanu zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych, w szczególności warunki dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych, która nakłada na instytucje badawcze obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków hodowli i utrzymania zwierząt.

Zakres projektu:

a. Inwentaryzacja w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji;

b. Projekt architektoniczno-budowlany;

c. Projekt techniczny konstrukcji jeżeli będzie wymagany

d. Projekt techniczny instalacji sanitarnych w zakresie niezbędnym do wykonania zlecenia;

e. Projekt techniczny instalacji eklektycznych i teletechnicznych w zakresie niezbędnym do wykonania zlecenia;

f. Uzyskanie niezbędnych opinii w zakresie ochrony pożarowej oraz higieniczno-sanitarnych celu przeprowadzenia prac budowlanych.

g. Nadzór autorski

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Termin realizacji: 2 miesiące od podpisania umowy.

Nadzór autorski będzie realizowany przez Wykonawcę w okresie realizacji prac budowlanych wykonywanych na podstawie sporządzonej i przekazywanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, nie dłużej niż do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych w budynku Zwierzętarni lub do 31.12.2026 r.

II. Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał niezależnie:

- co najmniej jedną dokumentację projektową na roboty budowlane, w skład których wchodził projekt budowlany, oraz techniczny oraz sprawował nadzór autorski w trakcie realizacji robót budowalnych dla tych dokumentacji, polegające na przebudowie budynku należącego do klasy  PKOB 1263 o powierzchni min. 1000 m2, o wartości usług nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto.  Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych

oraz

- co najmniej jedną dokumentację projektową na roboty budowlane, w skład których wchodził projekt wentylacji  dla pomieszczeń laboratoryjnych

Wizja lokalna

Zamawiający zaleca odbycie przez wykonawcę wizji lokalnej. Osobą do kontaktu w sprawie odbycia wizji lokalnej jest : Lech Waszkiewicz  tel. 22 58 92 529 l.waszkiewicz@nencki.edu.pl

III Kryteria oceny ofert

W przypadku spełnienia warunków opisanych (w pkt. I) oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu (w pkt. II), Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny przy ocenie ofert:

IV Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia.

- Ceną oferty jest cena za całość wykonanego zamówienia.

- Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

- Cena w ofercie Wykonawcy musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).

- Cenę w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Wykonawca ma obowiązek podać w Formularzu - Szablon oferta cenę za wykonanie zamówienia bez podatku VAT oraz cenę z naliczonym, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi podatkiem VAT.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

- W przypadku Wykonawców zagranicznych nie objętych wewnątrzwspólnotową wymianą towarów Zamawiający dla porównania ofert doliczy również cło (jeśli w tym zamówieniu będzie występować cło jako dodatkowy koszt ponoszony przez Zamawiającego)

- Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci:

- zeskanowanej oferty oryginalnej podpisanej przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy lub

- oferty podpisanej podpisem zaufanym przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy lub

- oferty  podpisanej podpisem kwalifikowanym przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy

Oferty w ww. formie należy przesyłać  pocztą elektroniczną na adres: l.waszkiewicz@nencki.edu.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Oferta na wykonanie dokumentacji projektowo-architektonicznej części budynku zwierzętarni.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia 
(w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy 
o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

V Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

- Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy  z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 835)   z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy"

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, http://www.nencki.edu.pl_