Warszawa, 8 lipca 2026 r.

ZapytaniE ofertowe nr 13/2026

na dostawę

helu ciekłego o czystości nie niższej niż 99,999% - 750 litrów

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Dawid Droździel

e-mail: d.drozdziel@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 14.07.2026 r., do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pojedyncza dostawa helu ciekłego o czystości nie niższej niż 99,999%, w łącznej ilości 750 litrów. 
Hel będzie wykorzystywany do uzupełniania w skanerze rezonansu magnetycznego (MRI) Zamawiającego - Siemens Prisma Fit.

Czystość helu

Dostarczany hel ciekły musi posiadać czystość nie niższą niż 99,999%. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej spełnienie tego wymogu (np. certyfikat analizy chemicznej partii helu dostarczonego) dla dostarczonej w ramach tego zamówienia partii.

Linia transmisyjna

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i dostarczenia własnej, dedykowanej linii transmisyjnej (transfer line) niezbędnej do bezpiecznego i efektywnego uzupełniania helu w skanerze rezonansu magnetycznego Zamawiającego (Siemens Prisma Fit). Linia transmisyjna musi być w pełni sprawna, bezpieczna w użytkowaniu i spełniać wszelkie obowiązujące normy bezpieczeństwa.

Wsparcie techniczne

Wykonawca zapewni wsparcie techniczne serwisantowi producenta aparatu rezonansu magnetycznego nadzorującemu proces dolewki z zakresu: obsługi zbiorników kriogenicznych, prawidłowego procesu dolewki helu i obsługi linii transmisyjnej. Wsparcie to obejmuje aktywny nadzór nad procesem dolewki, doradztwo oraz pomoc w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji związanych z obsługą zbiorników podczas dostawy.

Termin realizacji dostawy

Dostawy będą realizowane na zlecenie Zamawiającego.

W momencie zgłoszenia zlecenia dostawy, Zamawiający wskaże preferowany termin dostawy w przeciągu ustalonych 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, przy czym najwcześniejszy możliwy termin dostawy to 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

W przypadku braku możliwości realizacji dostawy w proponowanym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca powinien przedstawić trzy alternatywne terminy dostawy w okresie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia zaproponowanego przez Zamawiającego.

Miejsce i sposób dostawy

Dostawa będzie realizowana w kriogenicznych zbiornikach (dewarach) przystosowanych do bezpiecznego transportu ciekłego helu.

Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Pracownia Obrazowania Mózgu

ul. Ludwika Pasteura 3

02-093 Warszawa

Wykonawca jest odpowiedzialny za rozładunek i transport zbiorników do miejsca dolewki wskazanego przez Zamawiającego na terenie Pracowni Obrazowania Mózgu.

Odbiór pustych zbiorników przez Wykonawcę nastąpi niezwłocznie po zakończeniu dolewki helu, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od jej zakończenia, chyba że strony uzgodnią inaczej.

Wykonawca zobowiązuje się do transportu, załadunku, rozładunku na własny koszt.

II Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował należycie nie mniej niż dwa (2) zamówienia polegające na dostawach ciekłego helu do aparatów rezonansu magnetycznego o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł netto każde.

W przypadku gdy wykazywane zamówienia dotyczą świadczeń okresowych lub ciągłych, dopuszcza się nie tylko zamówienia zakończone, ale również te, które są w trakcie realizacji. W takim przypadku, część zamówienia faktycznie wykonana musi spełnić ww. warunek wartości, a Wykonawca jest zobowiązany podać wartość zrealizowanej części zamówienia do dnia złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Jeżeli Wykonawca wykaże zamówienie zrealizowane za wynagrodzeniem wyrażonym w innych walutach niż złoty polski, Zamawiający przeliczy ich wartość po średnim kursie NBP z dnia ukazania się Ogłoszenia o zamówieniu.

III Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (100%) przy spełnieniu warunków opisu Przedmiotu zamówienia (Pkt. I) oraz warunków udziału w postępowaniu (Pkt. II).

IV Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o cenie (netto i brutto) za 1 litr ciekłego helu oraz łącznej wartości netto i brutto zamówienia.

- Ceną oferty jest cena za całość wykonanego zamówienia.

- Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową 
i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

- Cena w ofercie Wykonawcy musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).

- Cenę w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Wykonawca ma obowiązek podać w Formularzu - Szablon oferta cenę za wykonanie zamówienia bez podatku VAT oraz cenę z naliczonym, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi, podatkiem VAT.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

- W przypadku Wykonawców zagranicznych nie objętych wewnątrzwspólnotową wymianą towarów Zamawiający dla porównania ofert doliczy również cło (jeśli w tym zamówieniu będzie występować cło jako dodatkowy koszt ponoszony przez Zamawiającego)

- Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci:

- zeskanowanej oferty oryginalnej podpisanej przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy lub

- oferty podpisanej podpisem zaufanym przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy lub

- oferty  podpisanej podpisem kwalifikowanym przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy

Oferty w ww. formie należy przesyłać  pocztą elektroniczną na adres: d.drozdziel@nencki.edu.pl.

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Oferta – dostawa ciekłego helu.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji 
e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia 
(w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy 
o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany 
w ofercie).

- Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

V Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi maks. do 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (wg pkt. I Opis przedmiotu zamówienia).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

- Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy  z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 835)   z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy".

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, http://www.nencki.edu.pl_